МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ИрГТУ

__________________ И.М.Головных

«___»  ___________  2011 г.

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Восточно-Сибирским  Центром коллективного пользования "Техносферная безопасность"

(порядок доступа заинтересованных пользователей к оборудованию центра коллективного пользования научным оборудованием)

Иркутск 2011 г.

Восточно-Сибирский центр коллективного пользования «Техносферная безлпасность»  Иркутского государственного технического университета (далее ЦКП) создан в 2003 году и представляет собой научно-организационную структуру, обладающую современным научным и аналитическим оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на имеющемся оборудовании проведение научных исследований и оказание услуг (исследований, испытаний, измерений), в том числе в интересах внешних пользователей (физических лиц и сторонних организаций).

Основное научное оборудование ЦКП сосредоточено в  размещено в корпусах ИрГТУ на соответствующих кафедрах.

Настоящий регламент разработан на основании письма Минобрнауки России «Об организации деятельности ЦКП–16» № СМ-8086/16 от 13 декабря 2010 года  и устанавливает порядок и формы взаимодействия ЦКП с заинтересованными пользователями в части использования оборудования центра для проведения научных исследований, а также оказания услуг (исследований, испытаний, измерений).

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И УСЛУГАМИ ЦКП

Основу функционирования ЦКП составляет режим коллективного пользования  приборным, техническим и технологическим оборудованием исследователями и научными коллективами как базовой организации ЦКП – ИрГТУ, так и сторонними пользователями услуг  ЦКП. В функциональные обязанности директора ЦКП входит утверждение  графиков  выполнения  совместных работ, осуществление оперативного руководства научно-организационной, административной и финансовой деятельностью ЦКП и организация эффективной эксплуатации научного оборудования в ходе взаимодействия структурных подразделений, эксплуатирующих научное оборудование ЦКП, в рамках совместных проектов.

ЦКП имеет в своей структуре лаборатории по направлениям исследований.

Заявки, которые обслуживает  ЦКП, разделяются по назначению на три типа:

учебные – заявки на использование оборудования в ходе выполнения курсовых и дипломных работ студентами и магистрантами;

научные – исследования академических, отраслевых НИИ и ВУЗов;

коммерческие – услуги, предоставляемые ЦКП сторонним организациям на договорной основе.

Приоритетом в очереди на обслуживание обладают заявки на исследования по контрактам, выполняемым в рамках федеральных целевых научно-технических программ.

В заявке должно содержаться указание на требуемое научное оборудование, методику исследования, время обслуживания, количество образцов..

Учебные заявки характеризует короткое время обслуживания, среднее время актуальности заявки, среднее число повторов измерений.

Научные заявки характеризуются длительным временем обслуживания,  длительным временем актуальности заявки, большим числом повторов измерений, а также наличием среди них приоритетных заявок.

Коммерческие  заявки  характеризует среднее время обслуживания, короткое время  актуальности заявки, отсутствие повторов измерений. Коммерческие заявки не могут быть приоритетными.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП

### Базовая инфраструктура ЦКП создаётся на основе помещений и оборудования  Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ). В научном плане сформировано несколько направлений деятельности ЦКП, по которым проводятся фундаментальные и прикладные исследования по направлению: Экология и рациональное природопользование, а именно:

- Технологии мониторинга природно-техногенной сферы;

- Технологии прогнозирования развития климатических, экосистемных, горногеологических и ресурсных изменений;

- Технологии обеспечения безопасности продукции, производств и объектов;

- Технологии неистощительного природопользования;

- Технологии реабилитации окружающей среды от техногенных воздействий;

- Технологии минимизации экологических последствий трансграничных воздействий;

- Промышленная безопасность.

В рамках приоритетного направления  проводятся исследования по следующим научным направлениям:

- Фундаментальные исследования по оценке потенциальных территориальных экологических и техногенных рисков, совершенствованию и созданию малоотходных ресурсосберегающих технологий переработки и использования природных ресурсов, рациональному природопользованию

- Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания для любых объектов строительства при любых категориях при любых категориях сложности

- Исследования экологического состояния атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, гидросферы и других объектов окружающей среды

- Инженерно-экологическое картирование и оценка природных ресурсов и опасных природных процессов и явлений.

- Автоматизированные системы мониторинга состояния опасных производственных объектов.

Перечень научного оборудования Восточно-Сибирского Центра коллективного пользования «Техносферная безопасность» по состоянию на 01.01.2011 г. и расчётное число часов работы оборудования, на которое следует ориентироваться при составлении годового плана работы ЦКП. приведены в приложении 1 к настоящему Регламенту. В приложении 2 приведен перечень имеющихся методов и методик исследований (в том числе аттестованных) Восточно-Сибирского Центра коллективного пользования «Техносферная безопасность» по состоянию на 01.01.2011 г. и стоимость исследований обычного уровня сложности, выполняемого по этим методикам.

Для эффективного выполнения работ по вышеперечисленным направлениям в ЦКП разрабатываются новые методики исследований, технологии мониторинга рисков и технологии их минимизации.

Отношения ЦКП с другими научными организациями и прочими заказчиками строятся на основе взаимного интереса, а также целей инновационного развития экономики региона, и проводятся по следующим основным направлениям:

- Выполнение совместных проектов на условиях кооперации.

- Создание совместной интеллектуальной собственности.

- Подготовка специалистов, включая высшей квалификации.

- Выполнение измерений по типовым методикам на основе хозяйственных договоров.

ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ С ПАРТНЁРАМИ

По отношению к формам организационно-экономических отношений партнёры ЦКП разделяются на следующие группы:

- Научные подразделения и кафедры ИрГТУ

Работа с данной группой участников организуется в соответствии с планами учебных и научно-исследовательских работ, а также по отдельным заявкам, утверждённым Проректором по научной работе.

Работы, связанные с выполнением учебных планов, финансируются из средств учебных кафедр. Научно- и учебно-исследовательская работа студентов, как правило, связана с проектами, выполняемыми в ЦКП, и финансируется за счёт этих проектов. Руководство работой студентов и аспирантов осуществляется за счёт средств, выделяемых на эту работу ИрГТУ. Студенты и аспиранты могут привлекаться к выполнению проектов на условиях дополнительной оплаты.

Работы поискового характера как правило выполняются для подразделений ИрГТУ на безвозмездной основе, а затраты ЦКП на эти работы учитываются в общих затратах на содержание ЦКП со стороны университета.

Средства на работы, связанные с обслуживанием текущих проектов ИрГТУ, выполняемых за счёт бюджетного или хоздоговорного финансирования, выделяются для ЦКП руководителями этих проектов.

- Научные организации

Отношения с научными и учебными организациями строятся на основе взаимной выгоды в форме хозяйственных договоров. Стоимость оказываемых услуг для данной категории заказчиков снижается в случае наличия законодательно установленных налоговых льгот, а также в случае получения совместных научных результатов, входящих в отчёты о деятельности ЦКП и ИрГТУ.

- Специалисты, выполняющие инициативные инновационные проекты

Данная категория лиц может выполнять свои проекты частично на базе ЦКП в случае обеспечения высокого научно-технического уровня предлагаемого проекта, который определяется путём рецензирования. В отдельных случаях с этими лицами могут быть установлены трудовые отношения при условии заключения соглашения о распределении прав на создаваемую интеллектуальную собственность.

- Промышленные предприятия

Отношения с  предприятиями строятся на основе  хозяйственных договоров на стороне подрядчика на условиях оплаты работ сотрудников ЦКП и других работников, занятых исполнением договора, не ниже оплаты труда квалифицированных работников основного производства заказчика, а также компенсации материальных издержек ЦКП и получения разумной прибыли, направляемой на развитие научной и социальной инфраструктуры ЦКП и ИрГТУ.

Учитывается также участие предприятий в программах подготовки специалистов ИрГТУ.

- Прочие заказчики разовых работ

Такие работы выполняются по прейскурантным расценкам для типовых исследований или на договорных условиях для более сложных работ.

Для каждой группы партнёров БЦНТ предусматривается специальная форма договора подряда или договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК В ЦКП

Ректор ИрГТУ по представлению руководителя ЦКП утверждает перечень типовых услуг, оказываемых заинтересованным пользователям на оборудовании ЦКП, а также стоимость оказываемых услуг.

Форма типового договора на проведение научных исследований и оказание услуг разрабатывается ИрГТУ. Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе проведения научных исследований и оказания услуги, регулируются договором между ИрГТУ и пользователем.

Перечень типовых услуг ЦКП, характеристики имеющегося оборудования, методики измерения ЦКП, типовой договор на проведение научных исследований опубликованы на официальном сайте Заявки рассматриваются руководителем ЦКП в зависимости от их типа, сложности, приоритета и актуальности в следующие сроки от момента регистрации и согласования технического задания:

| Тип заявки | Предельный срок рассмотрения в рабочих днях в зависимости от степени сложности |  |
| --- | --- | --- |
|  | простые | комплексные |
| учебные | 5 | нет |
| научные | 5 | 10 |
| приоритетные научные | 2 | 5 |
| коммерческие | 2 | 5 |

Руководитель ЦКП вправе изменить сроки и порядок рассмотрения заявок, включая содержательную часть работы, степень соответствия заявки возможностям оборудования ЦКП, времени работы оборудования. О причине изменения сроков и порядка рассмотрения заказчик уведомляется 2-х дневный срок с момента регистрации заявки.

По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП принимает решение о возможности заключения с пользователем договора на проведение научных работ и/или оказание услуги и включает заявку в план работы ЦКП. Решение о невозможности заключения договора и/или оказания услуги должно быть мотивированным и доведено до сведения заказчика не позднее трёх рабочих дней со дня принятия такого решения.

Подписанный сторонами договор регистрируется, после чего пользователь включается в очередь на оказание услуги.

Возможность допуска физических лиц – представителей заинтересованного пользователя непосредственно к работе на оборудовании ЦКП устанавливается в договоре на оказание услуги при условии проверки знания методики, требований охраны труда и наличия необходимых документов для допуска к данному виду работ.

По завершению оказания услуги и исполнения всех текущих обязательств по договору пользователю выдаётся соответствующий документ, содержащий результат выполненных работ (отчёт, протокол испытаний, измерений и т.д.).

Расценки на оказание услуг по измерению факторов производственной среды устанавливаются приказом по университету и пересматриваются по мере инфляции.

Руководитель  ВСЦКП «Техносферная безопасность» _________________ С.С.Тимофеева

Приложение 1

К регламенту предоставления услуг ВСЦКП «Техносверная безопасность»

Перечень

научного оборудования ВСЦКП «Техносферная безопасность» по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование единицы оборудования | Марка | Фирма-изготовитель, Страна | Год выпуска | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Назначение, технические характеристики | Расчетное время работы оборудования за 2010 год, (час) | Фактическое время работы оборудования в 2010 году (час) | Наличие сертификата и других признаков метрологического обеспечения (+/-) | Коэффициент использова-ния оборудования в интересах третьих лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Газонанализатор | ОКА(т) | ООО "Информаналитика", Россия | 2009 | 90,180 | Измерение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосфере населенных мест Перечень измеряемых веществ: СО – 0-100 мг/м3; SO2 - 0-100 мг/м3; NO2 - 0-20 мг/м3; НСl - 0-20 мг/м3 | 1610 | 1304 | + | 0,1 |
|  | Газонанализатор | Колион - 1В | ООО "Бюро аналитического приборостроения Хромдет-Экология", Россия | 2006 | 38,934 | Измерение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосфере населенных мест Диапазон измерения 0-2000 мг/м3 Перечень измеряемых веществ: Аммиак, Анилин, Ацетальдегид, Ацетон, Бензальдегид, Бензин, Бензол, Бутадиен-1,3, Бутан, Бутаналь, Бутилацетат, Бутилбензол, Винилацетат, Винилтолуол, Винилхлорид, Гексан, Гептан, Дизельное топливо, Диизобутилкетон, Диизопропиламин, Диизопропиловый эфир, Дипропиловый эфир, Диэтиламин, Диэтиловый эфир, Изобутилен, Керосин, Ксилол, Метиламин, Метилацетат, | 1610 | 1304 | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Метилбутилкетон, Метилмеркаптан, Метилстирол, Метилциклогексан, Метилциклопропан, Метилэтилкетон, Нафталин, Нитробензол, н-Октан,Пентадиен-1,3, Пентан, Пентанол, Пентаналь, Пентан-2-он (Метилпропилкетон), Пропилацетат, Пропилен, Сероводород, Сероуглерод, Стирол, Тетрахлорэтилен, Толуол, Триметиламин, Трихлорэтилен, Триэтиламин, Уайт-спирит, Углеводороды нефти, Циклогексан, Циклогексанол, Циклогексанон, Циклопентадиен, Циклопентанон, Фенол, Хлорбензол, Хлортолуол, Этанол, Этилакрилат, Этилацетат, Этилбензол, Этилен, Этиленоксид, Этилмеркаптан |  |  |  |  |
|  | Газанализатор | ОКА-92МТ | ООО "Информаналитика", Россия | 2008 | 90,180 | Измерение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосфере населенных мест Перечень измеряемых веществ: O2 - 0-30 об.%; СН4 - 0-0,5 об.%; Сl2 - 0-12,0 мг/м3; H2S - 0-30,0 мг/м3 | 1610 | 435 | + | - |
|  | Газоанализатор | ГАНК-4 | НПО "Прибор", Россия | 2007 | 498,571 | Измерение и контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосфере населенных мест Перечень измеряемых веществ: Ацета льдегид рз 2,5-100, Ацетон рз 100-4000, | 1610 | 1200 | + | - |
|  |  |  |  |  |  | Аэрозоль краски рз 25-1000, Бензол рз 2,5-100, Гексан рз 150-6000, Кислород рз 10-80, Масло минеральноерз 2,5-100, Метан рз 3500-35000, Метанол рз 2,5-100, Пентан рз 150-6000, Бензин рз^ 50-2000, Стирол рз 5-200, Толуол рз 25-1000, Этилацетат рз 25-1000, Этилцеллозольв рз 5-200, Амины алифатические рз 0,5-20, Аммиак рз 10-400, Аэрозоль сварочный (по Мп), Гидразин рз 0,05-2, Гидроксид натрия рз0,25-1, Кислота азотная рз 1-40, Кислота муравьиная рз 0,5-20, |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Кислота серная рз0,5-20, Азота оксид рз 2,5-100, Кислота уксусная рз 2,5-100, Метилмеркаптан рз 0,4-16, Мышьяк и соединения рз 0,02-0,8, Озон рз 0,05-2, Сажа рз , 2-80, Пыль металлическая рз 3-120, Сероводород рз 5-200, Хлор рз 0,5-20 |  |  |  |  |
|  | Автоматический пробоотборник воздуха | ОП-442 ТЦ | ЗАО "ОПТЭК", Россия | 2006 | 58,108 | Отбор проб в воздухе рабочей зоны, атмосфере населенных мест | 1610 | 1096 | + | 0,1 |
|  | Автономный блок питания для аспираторов "ОП" | мод."АБП-05" | ЗАО "ОПТЭК", Россия | 2006 | 10,620 | - | 1610 | 1096 | + | 0,1 |
|  | Измеритель пыли | ИДИП-01 | ЗАО НПО "Техноком", Россия | 2007 | - | Измерение массовой концентрации пыли в диапазоне от 0,5 до 7 г/м3 | 1610 | 280 | + | - |
|  | Измеритель | ИКВЧ-ВЗ | ФГУП СПО "Аналитприбор" | 2007 | - | Измерение оптической плотности пылегазовых сред с одновременным пересчетом значение оптической плотности в значения массовой концентрации взвешенных частиц (пыли). Диапазон измерений оптической плотности от 0,2 до 1,6 Б | 1610 | 260 | + | - |
|  | Спектрофотометр | UNICO 1200/1201 | ООО "ЮНИКО-СИС", Россия | 2006 | 61,491 | Измерение коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов. Спектральный диапазон длин волн 325-1000нм | 1610 | 860 | + | - |
|  | Хроматограф жидкостной | Люмохром | ООО "Люмекс", Россия | 2006 | 1051,488 | Измерение массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Атомно-абсорбционный спектрофотометр "Спектр-5-3" | "Спектр", Россия | "Союзцветавтоматика", Россия | 2006 | 800,087 | Экспрессное определение содержания металлов в растворах. | 1610 | 805 | + | - |
|  | Анализатор | Флюорат-02-Панорама | ООО "Люмекс", Россия | 2005 | 58,504 | Измерение массовой концентрации веществ | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Весы | RV 214 | Китай | 2007 | 58,504 | Измерение массы | 1610 | 805 | + | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор шума и вибрации | SVAN -949 | ЗАО "Алгоритм-Акустика", Россия | 2004 | 175,000 | Измерение эквивалентного уровня звука Измерение эквивалентного корректированного уровня виброускорения (общая вибрация) Измерение эквивалентного корректированного уровня виброускорения (локальная вибрация) Измерительный диапазон 130дБ. Частотный диапазон измерений 10-20000Гц. | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Виброметр | "Октава-101 ВМ" | Компания "Октава+", Россия | 2007 | 97,477 | Измерение эквивалентного корректированного уровня виброускорения (общая вибрация) Измерение эквивалентного корректированного уровня виброускорения (локальная вибрация) | 1610 | 800 | + | - |
|  | Шумомер интегрирующий типа | ШИ-01 | ООО «НТМ-Защита», Россия | 2006 | 73,120 | Измерение эквивалентного уровня звука Измерение инфразвука (общего уровня звукового давления) 2-20000Гц | 1610 | 800 | + | - |
|  | Миллитесламетр портативный универсальный | ТПУ | ЗАО "НП Центр", Россия | 2006 | 71,80 | Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля 0,1-2000 мТл | 1610 | 530 | + | - |
|  | Измеритель напряженности электростатического поля | СТ-01 | ООО "НТМ-Защита", Россия | 2005 | 43,445 | Измерение напряженности электростатического поля 0,3-180 кВ/м | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Измеритель напряженности поля промышленной частоты | ПЗ-50 | ЗАО "ТАНО", Россия | 2004 | 57,525 | Измерение напряженности поля промышленной частоты Диапазон частот 48-52Гц. Диапазон измерения напряженности электрического поля 0,01-100 кВ/м. | 1610 | 1610 | + | 0,1 |
|  | Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля типа | ПЗ-33 | ООО "НТМ-Защита", Россия | 2007 | 53,186 | Рабочий диапазон частот 0,3-4,0 ГГц Пределы измерения среднеквадратичных значений ППЭ, мкВт/см2 0,1-250 | 1610 | 530 | + | 0,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты | ВЕ-50 | ООО "НТМ-Защита", Россия | 2008 | 49,190 | Измерение параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты 0,01-5 мТл 0,05-50 кВ/м | 1610 | - | + | - |
|  | Измеритель напряженности поля малогабаритный с антеной преобразователем Н-01 | ИПМ-101 | НПП "КАДР", Россия | 2003 | 52,435 | Измерение напряженности поля 0,03-3МГц 0,5-50А/м | 1610 | 550 | + | - |
|  | Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр | АТ-002 | ООО "НТМ-Защита", Россия | 2006 | 46,772 | Измерение электромагнитных излучений от ПЭВМ 5Гц-400 кГц | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Измеритель параметров воздушной среды | «Метеоскоп» | ООО "НТМ-Защита", Россия | 2006 | 26,928 | Диапазон измеряемых скоростей V движения воздуха от 0,1до20 м/с. Диапазон измеряемой температуры воздуха, °С от –10 до +500С. Диапазон измеряемой влажности 3-98% Диапазон измеряемого давления воздуха 80-110кПа | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Термометр | ТЛ-2 | Клинское ПО «Термоприбор», Россия | 2003 | - | Измерение температуры 0…+1000С | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Микроманометр | ММН-240 | Россия, Лубенский завод счетных машин | 2004 | - | До 240 кгс/м2 | 1610 | 24 | + | - |
|  | Трубка пневмометрическая | - | Россия, Лубенский завод счетных машин | 2004 | - | Измерение скорости потока газовых сред | 1610 | 24 | + | - |
|  | Пирометр инфракрасный | Салют С-210 | Техно-АС", Россия | 2006 | 22,969 | Диапазон измерения температур, 0С –20…+600. | 1610 | 120 | + | - |
|  | Радиометр неселективный | Аргус-03 | ФГУ "ВНИИОФИ", Россия | 2007 | 22,926 | Измерен ие величины теплового излучения Измерение энергетической освещенности в диапазоне 1,0-2000Вт/м2 в спектральном диапазоне от 0,5 до 20,0мкм | 1610 | 120 | + | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор комбинированный с черным шаром | ТКА-ПКМ/24 | ООО НТП "ТКА", Россия | 2007 | 15,200 | Определение тепловой нагрузки среды Диапазоны измерений: относительной влажности, % отн. вл. 10-98, температуры (Тв, Тсф), °С 0-50 | 1610 | 120 | + | - |
|  | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ/12 | ООО НТП "ТКА", Россия | 2010 | 19,750 | Измерение величины ультрафиолетового излучения 10-40000 мВт/м2 | 1610 | 100 | + | - |
|  | Прибор комбинированный | ТКА-ПКМ/08 | ООО НТП "ТКА", Россия | 2009 | 16,300 | Диапазон длин волн, нм – 308-760. Диапазон измерений освещенности, лк – 10-20 000. Диапазон измерения коэффициента пульсации,% 1-100. | 1610 | 1500 | + | - |
|  | Люксметр/яркомер | ТК-ПК/модель 41 | ООО НТП "ТКА", Россия | 2004 | 18,290 | Измерение освещенности Измерение яркости Измерение энергетической освещенности 10-20000лк 10-40000 мВт/м2 10-200 000 кд/м2 | 1610 | 1500 | + | - |
|  | Дозиметр | ДРГ-01Т1 | ЗАЛ НПО "Доза", Россия | 2006 | 16,995 | Измерение мощности экспозиционной дозы в интервале энергий фотонов от8 до 480 фДж (от 0,050 МэВ до 3,0 МэВ) | 1610 | 10 | + | - |
|  | Радиометр радона | РГА-04 | ООО "НТМ-Защита". Россия | 2006 | 37,739 | Измерение объемной активности радона-222 в воздухе. Диапазон измерения 2…6,5·104 Бк/м3 | 1610 | 10 | + | - |
|  | Малогабаритный аэроионный счетчик | МАС-01 | ООО "НТМ-Защита", Россия | 2005 | 39,072 | Диапазон измерения концентрации легких аэроионов 1*102 – 1*105. | 1610 | 10 | + | - |
|  | Перемешивающее устройство | ЛАБ-ПУ-01 | ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы", Россия | 2006 | 25,503 | Перемешивание жидкостей в колбах, делительных воронках и др. Универсальный шейкер, платформа 435х310 мм, орбитальное движение, нагрев платформы | 1610 | 240 | - | - |
|  | Центрифуга лабораторная | Опн-8 с ротором РУ 180Л | Россия | 2006 | 18,334 | Разделение неоднородных жидких систем в поле центробежных сил Частота вращения от 1000 до 8000 об/мин | 1610 | 240 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термостат | Лаб-ТЖ-ТС-01 | ООО "Новолаб", Россия | 2006 | 38,419 | Поддержание постоянной температуры | 1610 | 240 | - | - |
|  | Холодильное оборудование | - | "Техпроминвест", Россия | 2006 | 12,016 | Поддержание низкой температуры | 1610 | 1610 | - | - |
|  | Испаритель ротационный | ИР-1МЗ | Россия | 2006 | 64,684 | Проведения физических и физико-химических процессов быстрого удаления растворителей из растворов | 1610 | 10 | - | - |
|  | Измеритель комбинированный | SevenGo SG2-ELK | Китай | 2006 | 28,050 | Измерение рН в жидких средах с одновременным измерением температуры | 1610 | 10 | - | - |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2δ-2-000 | ОАО 2Златоустовский часовой завод", Россия | 2002 | - | Диапазон измерений 1 с – 1 ч | 1610 | 1610 | + | - |
|  | Буровая самоходная установка на базе автосамосмала КАМАЗ-43114-1025-15 | ПБУ-2-119А | ЗАО «Геомаш-Центр», Россия | 2006 | 3 312,672 | Бурение инженерно-геологических и мониторинговых скважин | 15000 | 15000 | + | - |
|  | Лабораторные столы, шкафы и оборудование. | - | Россия | - | 88,254 | - | 1610 | 1610 | - | - |

Руководитель ВСЦКП «Техносферная безопасность» __________________ С.С. Тимофеева

Приложение 2

К регламенту предоставления услуг ВСЦКП «Техносверная безопасность»

ПЕРЕЧЕНЬ

имеющихся методов и методик исследований,

в том числе аттестованных ВСЦКП «Техносферная безопасность» по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Метод, методика | Аттестованная / Не аттестованная (+/-) | Наименование организации аттестовавшей методику, дата аттестации. | Стоимость исследований обычного уровня сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (с изм. № 1) | + | Государственный комитет СССР по стандартам, 14.12.1984 |  |
|  | Методика выполнения измерений содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ газоанализатором «Колион – 1В». Руководство по эксплуатации ЯРКГ 2.840.003-01РЭ | - |  |  |
|  | Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Приложение 9 “Общие методические требования к организации и проведению контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны" | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 29.07.2005 |  |
|  | Методика выполнения измерений содержания вредных веществ газоанализатором «ОКА-Т». Руководство по эксплуатации ЛШЮГ.413411.009.РЭ | - |  |  |
|  | Методика выполнения измерений содержания вредных веществ газоанализатором «ОКА-92МТ». Руководство по эксплуатации ЛШЮГ.413411.009.РЭ | - |  |  |
|  | Отбор проб воздуха автоматическим проботбоником. Руководство по эксплуатации ИРМБ 418311.002 РЭ | - |  |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 25.06.2009 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 25.06.2009 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 18.05.2009 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 01.08.2008 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации сварочных аэрозолей в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 16.12.2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 10.12.2009 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 07.12.2009 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 | + | ФГУП "ВНИИМС", 06.11.2009 |  |
|  | МУ №2568-82 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций первичных алифатических аминов (метиламин, этиламин, пропиламин, бутиламин, гексиламин, моноэтаноламин) в воздухе рабочей зоны | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 12.07.1982 |  |
|  | МУ №4317-87 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлористого аммония в воздухе рабочей зоны | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 25.05.1987 |  |
|  | МУ №4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 22.12.1988 |  |
|  | Методика М 02-14-2007 Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хромотографии с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" с флуориметрическим детектированием | + | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", 16.01.2008 |  |
|  | МУ № 2896-83 Методические указания на спектрофотометрическое определение масляного аэрозоля в воздухе | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 06.09.1983 |  |
|  | МУК 4.1.1272-03 Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 01.04.2003 |  |
|  | МУК 4.1.1266-03 Измерение массовой концентрации кадмия флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 01.04.2003 |  |
|  | МУК 4.1.1267-03 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации меди флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 01.04.2003 |  |
|  | МУ №4872-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций моющих средств "Лотос", "Эра", "Ока" в воздухе рабочей зоны | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 12.12.1988 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ №4916-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций синтетических моющих средств "Лотос-автомат", "Эра-А", "Био-С", "Юка", "Вихрь", "Бриз" по основному компоненту - поверхностно-активному веществу додецилбензолсульфонату... | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 12. 12.1988 |  |
|  | МУ №1683-77 Методические указания на фотометрическое определение суммы одноосновных карбоновых кислот группы С1-С9 в воздухе производственных помещений | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 18.04.77 |  |
|  | МУ №1639-77 Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 18.04.1977 |  |
|  | МУ №4588-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 30.03.1988 |  |
|  | МУ 5914-91 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций свинца и его неорганических соединений в воздухе рабочей зоны | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 10.09.1991 |  |
|  | МУ №4592-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 30.03.1988 |  |
|  | МУК 4.1.1270-03 Измерение массовой концентрации фтористого водорода флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 01.04.2003 |  |
|  | МУК 4.1.1268-03 Измерение массовой концентрации цинка флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 01.04.2003 |  |
|  | МУ №5937-91 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 10.09.1991 |  |
|  | МУ №4604-88 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации этилцеллозольва в воздухе рабочей зоны | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 30.03.1988 |  |
|  | МУ 4436-87 Измерение концентрации аэрозолей, преимущенственно фиброгенного действия | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 18.11.1987 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в отходящих газах прибором ИДИП 01 ГШЛЮ 2.845.009 МВИ | - |  |  |
|  | МУК 4.3.1675-03 Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 29.06.2003 |  |
|  | ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах | + | Государственный комитет СССР по стандартам, 28.03.1986 |  |
|  | МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 25.05.1978 |  |
|  | МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций | + | утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, 10.07.1985 |  |
|  | СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения | + | Госкомсанэпиднадзор России, 31.10.1996 |  |
|  | СанПиН 2.2.4.1191-2003 Электромагнитные поля в производственных условиях | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 30.01.2003 |  |
|  | МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 30.06.2003 |  |
|  | Инструкция к измерителю напряженности электрического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ | - |  |  |
|  | ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности | + | Минстрой России, 31.07.1996 |  |
|  | ГОСТ 26824-86 Здания и сооружения. Методы измерения яркости | + | Государственный комитет СССР по делам строительства, 30.01.1986 |  |
|  | Методические указания. Оценка освещенности рабочих мест. МУ №ОТ РМ 01-98 / МУ 2.2.4.706-98 | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 16.06.1998 |  |
|  | СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях | + | утв. Главным государственным санитарным врачом СССР, 23.02.1988 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ 2.6.1.715-98 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий | + | утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, 24.08.1998 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых и сточных вод методом низкотемпературной люминесценции (НТЛ) | + | УНИИМ. Екатеринбург. Свидетельство №224.01.06.105/2002 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв и донных отложений методом низкотемпературной люминесценции (НТЛ) | + | УНИИМ. Екатеринбург. Свидетельство №224.01.06.106/2002 |  |
|  | Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах растительного происхождения методом низкотемпературной люминесценции (НТЛ) | + | УНИИМ. Екатеринбург: Свидетельство №244.13.06 107/2002 |  |

Руководитель ВСЦКП «Техносферная безопасность» __________________ С.С. Тимофеева